КАЛЬКУЛЯЦИЯ НА РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ

| № | Наименование | Цена за единицу руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кладка керамогранита | 330 |
| 2 | Шпаклевание, грунтование стен, откосов, смывка | 150 |
| 3 | Монтаж потолка подвесного | 180 |
| 4 | Смывка, очистка потолка, стен. | 25 |
| 5 | Утепление потолка | 100 |
| 6 | Монтаж реечного потолка | 250 |
| 7 | Устройство ц/п стяжки то.20мм под полы | 120 |
| 8 | Изоляция 2 слоя на битумной мастике | 150 |
| 9 | Укладка линолеума на клей «Бустилат» | 90 |
| 10 | Укладка керамической плитки | 330 |
| 11 | Укладка глазурованной керамической плитки | 330 |
| 12 | Монтаж реечного потолка | 180 |
| 13 | Оклейка стен обоями | 70 |
| 14 | Устройство перегородок из ГКЛВ двойных с усилением | 160 |
| 15 | Установка дверных блоков внутренних | 240 |
| 16 | Установка витражей 2500x1520 2500x1600 | 1200 1200 |
| 17 | Дверь утепленная | 400 |
| 18 | Демонтаж перегородок | 100 |
| 19 | Закладывание проемов кирпичом | 500 |
| 20 | Утепление стен тамбура | 80 |
| 21 | Изготовление и установка каркаса из Г для заполнения проемов | 350 |
| 22 | Штукатурка по сетке заполненных проемов 2-х сторон | 180 |
| 23 | Вывоз мусора(транспорт) |  |
| 24 | Погрузочные работы |  |
|  | Итого: |  |
|  | Транспортные расходы 7% |  |
|  | Накладные расходы 7% |  |
|  | Всего: |  |
|  | ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ |  |
| 1 | Установка щиток распред. | 3200 |
| 2 | Установка щиток осветит. | . 2200 |
| 3 | Установка счетчика | 400 |
| 4 | Автомат 430 | 300 |
| 5 | Установка светильников 4 ламп. | 300 |
| 6 | Установка светиль.2 ламп.+ потол. | 300 |

| 7 | Устройство : |  |
| --- | --- | --- |
|  | -кабель ВВГ 3x1, 5 | 50 |
|  | -кабель ВВГ негор. 3x2,5 | 50 |
|  | -кабель ВВГ негор. 5x6 | 50 |
|  | -кабель ВВГ 5x25 | 90 |
|  | -провод 1x6 | 40 |
| 8 | Устройство: |  |
|  | -коробки | 150 |
|  | -выключатели | 200 |
|  | -розетки | 200 |
|  | -труба гладкая | 30 |
|  | -гофротруба | 30 |
|  | ИТОГО |  |